
微山县中医院高频电刀采购项目

询 价 文 件
项目编号：WSND-2026-CG022
 [image: image1.png]J
\[




采 购 人：微山县中医院
代理机构：山东宁大项目管理有限公司
2026年4月
目     录

第一部分：询价公告

第二部分：询价采购须知

第三部分：实质性条款
第四部分：项目说明

第五部分：采购合同书（参考）
第六部分：报价文件格式

第一部分    微山县中医院高频电刀采购项目

询价公告
一、采购人：微山县中医院               地址：微山县奎文路东路338号
联系人：王主任                 联系方式：15864127912

二、采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：济宁市微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工          联系方式：15563760277、13105475797
三、项目基本信息：

项目编号：WSND-2026-CG022
项目名称：微山县中医院高频电刀采购项目

采购项目分包情况：

	标包
	货物服务名称
	供应商资格要求
	预算控制价

	A
	高频电刀
	一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）；

六、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商应按采购文件要求出具《中小企业声明函》

七、本项目的特定资格要求：

(1)供应商具有有效的营业执照、医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品若为医疗器械需要提供医疗器械注册证(第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）；

(2)一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(3)法律、行政法规规定的其他条件。

(4)未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/) ；

本项目不接受联合体报价；

资格审查方式：资格后审。
	30000元


四、获取询价文件的时间及方式:
1.时间：2026年4月23日至2026年4月28日（每天上午8：30-12：00下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）
2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：请法定代表人或授权委托人携带有效的营业执照原件或复印件加盖供应商公章、医疗器械经营（或生产）许可证原件或复印件加盖代理商公章（或医疗器械经营备案凭证原件或复印件加盖代理商公章）、医疗器械提供医疗器械注册证复印件加盖代理商公章(第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表复印件加盖供应商公章）；法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件及所有证件的复印件加盖单位公章一份。采购文件售后不退。
备注：获取询价文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以询价小组资格后审为准。

五、公告期限：2026年4月23日至2026年4月28日
六、递交报价文件时间及地点:
1.时间：2026年4月29日14时00分至2026年4月29日14时30分（北京时间）

⒉地点：微山县中医院行政楼四楼会议室

七、报价时间及地点:
1.时间：2026年4月29日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县中医院行政楼四楼会议室

八、采购人联系方式:

联系人：张工、姜工

联系方式：15563760277、13105475797

第二部分:询价采购须知

1、说明：
1.1适用范围：

本采购文件仅适用于本次询价采购。

1.2供应商资格条件：

1.21具有独立承担民事责任的能力；

1.22具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.23具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.24有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.25参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）；

1.26落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商应按采购文件要求出具《中小企业声明函》

1.27本项目的特定资格要求：

1.27.1供应商具有有效的营业执照、医疗器械经营（或生产）许可证或医疗器械经营备案凭证、所投产品若为医疗器械需要提供医疗器械注册证(第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表）；

1.27.2一个供应商只能提交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.27.3法律、行政法规规定的其他条件。

1.27.4未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/) ；

本项目不接受联合体报价；

资格审查方式：资格后审。
1.3采购的费用
无论本项目采购的结果如何，供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。
2、采购文件：
2.1采购文件的组成：

(1)询价公告            (2)询价采购须知      (3)项目说明 
(4)采购合同书          (5)报价文件格式

2.2采购文件的澄清要求：

供应商若对采购文件有疑问，将要求澄清的问题以书面形式向采购人提出。

2.3采购文件的补充和修改

采购人可以用网上更正公告的方式对采购文件进行补充和修改。该更正公告作为采购文件的组成部分。考虑到更正公告的影响，采购人可以按照相关规定推迟报价截止时间

3、报价文件：

3.1报价文件的递交：

（1）递交报价文件时间：2026年4月29日14时00分至2026年4月29日14时30分
（2）公开报价时间：2026年4月29日14时30分（北京时间）

（3）地点：微山县中医院行政楼四楼会议室

3.2报价文件的编写：

(1)报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)。
(2)供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及要求的内容和格式，递交完整的报价文件。

(3)计量单位应使用国际单位

(4)报价应按报价范围内采用人民币进行报价。

报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

供应商报价时递交的报价文件都必须密封。如果正本与副本不符，以正本为准。

3.3报价文件的组成：
(1) 报价函
(2) 法定代表人授权书
(3) 报价一览表
(4) 分项报价表
(5) 报价偏离表
(6) 经营业绩一览表

(7) 承诺书

(8) 供应商资格证明文件

(9) 采购文件要求的其他内容

(10) 供应商认为需要提供的其他材料
3.4报价文件的修改和撤回：

(1)在本次采购规定的报价截止时间前,供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知采购人，修改内容必须加盖单位公章并经法定代表人或授权委托人（签字或盖章）确认。在询价文件规定的报价截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前供应商可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

3.5采购过程：

(1)采购代理公司将在询价公告中规定的时间和地点接受报价文件。

逾期送达的或者未送达指定地点或者未按要求进行密封的报价文件，采购人不予接收。

(2)采购代理公司组织和主持报价会议，并办理供应商签到等相关手续。

4、评审办法：

本次采购遵循“公正、公开、公平”的原则，采用由询价小组对供应商提供的一次性报价进行评审。

4.1 资格审查：

现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件或复印件加盖供应商公章、医疗器械经营许可证原件或复印件加盖供应商公章(或医疗器械经营备案凭证原件或复印件加盖供应商公章)或医疗器械生产许可证原件或复印件加盖供应商公章、医疗器械提供医疗器械注册证复印件加盖代理商公章(第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表复印件加盖供应商公章）、中小微企业声明函、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组，对存在上述情形的供应商，询价小组将按无效报价处理。

递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、采购代理机构、评标委员会（采购小组）一律不得接收。

4.2、初步评审：
（1）询价小组将确定每一供应商是否对询价通知书的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。
（2）如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理：

（a）报价文件未按采购文件要求签署、盖章；

（b）报价文件中的供货时间、质保期不符合采购文件要求；

（c）报价单位报价凡超过采购预算价的；

（d）报价文件中的技术参数标★的不符合采购文件要求；

（e）供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

（f）不符合法律法规、采购文件规定的其他实质性要求。

(3)询价小组允许供应商澄清、说明响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清、说明的内容不能改变响应文件的实质性内容，供应商澄清、说明的内容以书面文件为准。

(4)询价小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

(5)询价小组对各供应商的报价进行评审,对超出项目预算的报价或低于成本价的报价,应作为无效报价处理。询价小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价的,使得其报价可能低于其个别成本的,应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料,由询价小组认定该供应商低于成本报价,其报价应作为无效报价处理。

(6)备注：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财库〔2022〕19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合本办法规定的小微企业报价给予20%(工程项目为5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

本项目不专门面向中小微企业。
本项目小型和微型企业价格扣除情况：

给予小型和微型企业的价格给予20%的扣除,计算方法是:最终价格=报价x80%按照最终价格计算其价格分得分。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予10%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。
2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(扫描件加盖单位公章)。采购项目评审时，监狱企业报价给予10%的价格扣除优惠。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位给予10%的价格扣除优惠。依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件，属于残疾人福利性单位的需提供《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、本项目根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1号）等有关节能、环保的政策执行。

5、本项目所称节能产品，是指根据《财政部 国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，列入“节能产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国节能产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。《节能产品政府采购品目清单》中的产品有效时间，以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

6、本项目所称环境标志产品，是指根据《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）规定，列入“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品有效时间，以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

7、拟采购的产品属于节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品（环境标志产品）认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。

根据《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1号）规定，采用最低评标价法评审的项目，给予10%的价格扣除；采用综合评分法评审的项目，在价格评审项及技术评审项中分别给予价格评审总分值、技术评审总分值5%的优惠。执行政府采购政策对投标报价进行扣除后的评标价格仅用于评标过程的报价得分计算或评标价格的比较，不作为最终的中标价格。
8、响应文件中需提供优先节能产品（环境标志产品）明细表，并符合制表要求，同时附所投节能产品（环境标志产品）认证证书复印件，并加盖供应商电子签章，否则不予价格扣除或价格、技术加分。

9、拟采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书复印件，并加盖供应商电子签章，否则按无效报价处理。

10、所附证书处于暂停、注销等异常状态的，为无效证书。
11、①同一产品既属于节能产品又属于环境标志产品的，不重复加分或价格扣除；②若同一合同包内的节能（非强制）、环境标志产品仅是构成投报产品的部件、组件或零件的，则不给予加分或价格扣除。
4.3技术及商务询价：

询价小组视情况与合格供应商进行技术及商务询价。

用最低评标价法的采购项目，提供相同产品品牌的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照技术指标优劣排序的方式确定技术指标较优的一个供应商参加评标，报价相同且技术指标无法分出优劣的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评标，其他投标无效。

4.4询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

5、代理服务费等相关费用：

1、成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理服务费为：800元。
2、各供应商自行承担所有参与报价的有关费用。
6、解释权：

本采购文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分:实质性条款

一、询价小组将确定每一供应商是否对询价通知书的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对询价通知书没有做出实质性响应，按照无效报价处理

（一）第二部分:询价采购须知（第7页）3.2报价文件的编写：

(1)报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)。
（二）第二部分:询价采购须知（第7页）报价文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）报价文件中报价表（含报价一览表及分项报价表）内容与报价文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。

（三）第二部分:询价采购须知（第8-9页）4.1 初步评审：

现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件或复印件加盖供应商公章、医疗器械经营许可证原件或复印件加盖供应商公章(或医疗器械经营备案凭证原件或复印件加盖供应商公章)或医疗器械生产许可证原件或复印件加盖供应商公章、医疗器械提供医疗器械注册证复印件加盖代理商公章(第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表复印件加盖供应商公章）、中小微企业声明函、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组，对存在上述情形的供应商，询价小组将按无效报价处理。

递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、采购代理机构、评标委员会（采购小组）一律不得接收。

（四）第二部分:询价采购须知（第9页）（2）如出现下列情形之一的，视为对采购文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理：

（a）报价文件未按采购文件要求签署、盖章；

（b）报价文件中的供货时间、质保期不符合采购文件要求；

（c）报价单位报价凡超过采购预算价的；

（d）报价文件中的技术参数标★的不符合采购文件要求；

（e）供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

（f）不符合法律法规、采购文件规定的其他实质性要求。

(5)询价小组对各供应商的报价进行评审,对超出项目预算的报价或低于成本价的报价,应作为无效报价处理。询价小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价的,使得其报价可能低于其个别成本的,应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料,由询价小组认定该供应商低于成本报价,其报价应作为无效报价处理。

（五）第二部分:询价采购须知（第12页）
9、拟采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书复印件，并加盖供应商电子签章，否则按无效报价处理。

10、所附证书处于暂停、注销等异常状态的，为无效证书。
（六）第二部分:询价采购须知（第12页）
4.3技术及商务询价：

询价小组视情况与合格供应商进行技术及商务询价。

用最低评标价法的采购项目，提供相同产品品牌的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照技术指标优劣排序的方式确定技术指标较优的一个供应商参加评标，报价相同且技术指标无法分出优劣的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评标，其他投标无效。
（四）第四部分：项目说明及要求（第17页）二、项目商务要求：
1、本项目资金来源：自筹资金，预算控制价为：30000元，报价单位报价凡超过预算控制价的，询价小组将按无效报价处理。
备注： 未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为报价（报价）无效理由。
第四部分：项目说明及要求
一、采购内容：

采购清单：
	序号
	采购标的
	数量

	（一）
	高频电刀
	1台


技术参数要求：

1.高频电刀输出全悬浮，具备两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型高频手术设备。

2.可适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、骨科、心胸外科、泌尿外科、妇科、五官科、手外、整形、整容肛肠等，配以合适附件还可应用于腹腔镜（单极）等内镜手术。
3.具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。单极和双极工作频率为512kHz。
4.工作模式及额定参数

单极模式（额定负载500Ω）：纯切额定功率≥350W；混切1额定功率≥250W；混切2额定功率≥200W；混切3、单极凝额定功率≥120W。

双极凝模式（额定负载100Ω）：额定功率≥50W。采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

5.采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。
★6.具有面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别，防止医护人员开机灼伤。

★7.保护：具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。
★8.采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。
★9.中性极板检测系统：单片极板模式采用连续性检测器，双片极板模式，系统自动检测极板与患者接触质量并以排灯显示，若接触质量低于设定值，会有声光报警并切断电刀输出，确保安全。
★10.间歇加载下连续使用，允许长时间开路和短路。
11.冷却方式：自然冷却，无风扇。
12.采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。
13.可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。
★14.输出功率稳定（有闭环控制）。
二、项目商务要求：
1、本项目资金来源：自筹资金，预算控制价为：30000元，报价单位报价凡超过预算控制价的，询价小组将按无效报价处理。

本次报价为一次性报价，供应商报价应包含完成采购范围内的全部内容，含货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）的包装、保险、运输、安装、调试、验收、税金、配件、培训、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用直至达到验收合格标准。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

2、供货时间：合同签订后15天内供货验收完毕。
3、交货地点：采购人指定地点。

4、付款方式：货到安装调试验收合格后支付合同金额的30%,剩余货款一年后付清。
5、质保期：一年，供应商可自报最长质保期。
6、质量标准：执行采购文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

7、报价单位需根据采购需求详细填报所报产品品牌型号、产地等相关内容。
三、售后服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。供应商提供的产品生产日期应不早于验收合格之日一年前，否则，采购人拒绝接收，供应商应立即更换符合要求的产品。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
2、货物的设计、生产制造、包装、运输等过程均应符合相关国家现行标准；无国家标准时执行行业标准；无行业标准时执行企业标准；以上标准均无时，供应商应采取必要的措施以保证货物符合采购文件的规定，以满足采购人使用。

3、供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

4、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

5、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即更换，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

6、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，供供应商做技术性参考。
第五部分: 采购合同书
采购单位（全称）：（以下简称甲方）
供应商（全称）：（以下简称乙方）
经过询价，经询价小组评定和甲方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。
	序号
	货物名称
	品牌
	型号（详细配置）
	制造商
	单位
	单价
	数量
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


本合同不可分割部分

（1）采购合同书                （2）报价文件

（3）询价文件                  （4）供应商在评审时的书面承诺

（5）成交通知书                （6）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：          元整，小写：         元人民币。

本项目为“交钥匙”项目，乙方必须完成采购范围内的全部内容，含货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）的包装、保险、运输、安装、调试、验收、税金、配件、培训、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用直至达到验收合格标准。
3、技术规范

提交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其报价文件的规格偏差说明相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方提交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式

货到安装调试验收合格后支付合同金额的30%,剩余货款一年后付清。
乙方账号信息如下：

公司名称：                             

开户银行：                             

账    号：                             
5、供货时间、质保期及验收地点

乙方将货物送到：甲方指定地点

供货时间：            。

乙方提供的产品生产日期应不早于验收合格之日一年前，否则，甲方拒绝接收，乙方应立即更换符合要求的产品。
质保期：     年。

乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

6、合同的生效：本合同经双方加盖公章后生效。
7、延期交货

（1）如乙方毫无理由拖延交货，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

8、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的1‰支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额1‰支付违约金。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

（5）本项目不得转包分包，如有发现，罚款人民币伍万元整。    

9、验收

（1）货物安装完毕后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到相关仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

13、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共六份，甲方三份，乙方二份，采购代理公司一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：      

经办人（签字或盖章）：                经办人（签字或盖章）：

签署日期：  年  月  日              签署日期：  年  月  日

注：附报价一览表、分项报价表、售后服务承诺、成交通知书。

第六部分 报价文件格式

                         （项目名称）
报  价  文  件
报价人：                                     （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年    月    日
目  录

一、报价函

二、报价一览表
三、分项报价表
四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、配置与技术规格偏离表

七、承诺书

八、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

九、履行合同所必需的设备和专业技术能力表

十、经营业绩一览表

十一、技术部分产品及服务方案

十二、其他材料

报价函

致微山县中医院：     

                 （报价单位全称）授权        （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的               此次询价的有关活动，并对                     进行报价。为此：

提供报价须知规定的全部报价文件：

1、报价一览表2份；商务技术文件正本1份，副本4份。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、本报价自报价之日起90天内有效。

8、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：                电话：           传真：               

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日     期：

报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖公章）                  

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                
项目编号：                          
	项目名称
	

	报价(元)
	大写：                 

小写：                 

	供货时间
	

	质保期
	     年

	对询价文件的认同程度
	


特别说明：

    1、报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

分项报价表

项目编号：

供应商名称（盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         
  单位： 元 
	序号
	名称
	品牌
	型    号

（详细配置）
	制造商

（产地）
	单 价
	数量
	总 价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写:             

	
	小写:              


说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。                                             

                                                      年  月  日
法定代表人授权书      

微山县中医院：

               （报价单位全称）法定代表人                      
授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的        项目（项目编号：          ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

（附法定代表人身份证明复印件）
   （附授权代理人身份证明复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位全称（盖公章）：

 附：

授权代理人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

电       话：
配置与技术规格偏离表

项目编号：

供应商名称：（盖公章）            
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：            

	序号
	名称
	正偏离/负偏离
	采购文件技术参数要求
	响应文件对应参数
	偏离原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明： 

1. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术正偏离，请填写备注“正偏离” ；

2. 如所报内容与磋商文件的要求不存在技术偏离，请填写备注“无偏离” ；

3. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术负偏离，请填写备注“负偏离”。

年  月  日

经营业绩一览表

供应商名称（盖公章）：         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         

	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	出售时间
	购买单位
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明： 

                                   年   月   日
承诺书

我单位参加               (项目名称)采购活动，

保证以下事项：

一、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政 府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国 ”网站（www.cr editchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东 ”网 站（http://credit.shandong.gov.cn/）。

二、参加本次项目采购活动是我单位自身行为，不出借资质与他人，也不借 用或挂靠其他企业资质，同时不与其他公司串标、围标。如有出借、借用、挂靠 资质或串标、围标等违法行为，我公司承担由此带来的一切法律责任，接受相关 规定和采购文件上约定的处罚。

三、我单位在人员、设备、资金等方面具有承担本项目服务的能力，如不能 如期保质量履约，愿接受采购单位和监管部门的相关处罚。

四、我单位保证在采购过程中所提供的一切证件、业绩、信誉证书、印鉴、 资料等均为真实有效的，如有不实，愿意接受相关部门一切处罚。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 

日 期：  年   月   日

供应商基本资格证明文件

（供应商营业执照等）

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书
本公司郑重承诺: 

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.承诺参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责,如虚假承诺,将依法承担相应法律责任。

                                       承诺单位(盖公章):

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签字或盖章):

年 月 日
履行合同的设备及专业技术能力证明表

	单位名称
	                                             （盖公章）

	技术人员
数量
	
	管理人员
数量
	
	生产人员
数量
	

	生产设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	其他设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	专业技术能力情况

	


1、本表由供应商填写；
2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。
技术部分产品及服务方案
由供应商分别自行书写，格式自定

供应商认为需要提供的其他材料

附件一 

残疾人福利性单位声明函残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中 国残疾人联合会关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141号） 的规定，本单位为  符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购 活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他 残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的 货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

 日  期：

附件二：                        

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的                    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的  中小企业）的具体情况如下：

               （标的名称）,属于               （询价通知书中明确的所属行业）行业;制造商为             （企业名称）,从业人  员    人，营业收入为         万元，资产总额为万元\属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称）,属于（询价通知书中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业  人员         人，营业收入为         万元，资产总额为万元，属于（  中型企业、小型企业、 微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）： 日     期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。

2、本项目为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物 的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

监狱企业证明文件 (如无此项内容,无需提供)

监狱企业证明文件

	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。


供应商名称 (单位公章) ：

法定代表人或其委托代理人 (签名或盖章) ：

年 月 日

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。
附件：节能产品报价说明表一
报价人名称：（加盖公章）                              项目编号：

	强制节能产品报价明细

	序  号
	货物名称
	型号/规 格
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	强制节能产品总价（元）
	


附注：

1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则询价小组（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及强制节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。
附件：节能产品报价说明表二
报价人名称：（加盖公章）                      项目编号：

	优先采购的节能产品报价明细

	序  号
	货物名称
	型号/规 格
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	优先采购的节能产品总价（元）
	


附注：

1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中不加★ 号的节能产品；

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则询价小 组（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及优先采购的节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予 认定，将不享受节能产品评审价格扣除或加分。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：环境标志产品报价说明表

报价人名称：（加盖公章）                     项目编号：

	序号
	货物名称
	型号/规格
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


附注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则询 价小组（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及环境标志产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定， 将不享受环境标志产品评审价格扣除或加分。

报价文件密封格式

	报价文件

（正本）
项目编号：

项目名称：
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真： 


	报价文件

（副本）
项目编号：

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真： 

	报价一览表              
项目编号：

项目名称：
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：


	


封口格式：

	……于2026年4月29日14时30分之前不准启封（公章）…………………


PAGE  


