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第一部分     微山县中医院危化品、消毒产品及消毒供应室产品供应配送项目询价公告
一、采购人：微山县中医院               地址：微山县奎文路东路338号
联系人：王主任                 联系方式：15864127912

二、采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地址：微山县微山湖大道96-4号

联系人：张工、姜工          联系方式：15563760277、13105475797
三、项目基本信息：

项目编号：WSND-2026-CG053
项目名称：微山县中医院危化品、消毒产品及消毒供应室产品供应配送项目

采购项目分包情况：

	标包
	货物服务名称
	供应商资格要求
	总控制价

	A
	危化品、消毒产品及消毒供应室产品
	一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）等行政处罚）；

六、落实政府采购政策需满足的资格要求：为了实现采购目标，本项目不专门面向中小企业预留采购份额。根据是《政府采购中小企业发展管理办法》第六条第三款“符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额:(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;”之规定。

七、本项目的特定资格要求：

（1）供应商为生产商的，须提供有效的《安全卫生许可证》、《危险化学品经营许可证》（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明（新增），供应商为代理商的须提供产品有效的《危险化学品经营许可证》（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明；
（2）一个供应商只能递交一个响应文件。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）法律、行政法规规定的其他条件。

（4）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/) ；

本项目不接受联合体报价；

资格审查方式：资格后审。
	19294.45元


四、获取询价文件的时间及方式:
1.时间：2026年7月21日至2026年7月24日（每天上午8：30-12：00下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）
2.地点：微山县微山湖大道96-4号

3.方式：请法定代表人或授权委托人携带有效的营业执照原件或复印件加盖供应商公章、供应商为生产商的提供安全卫生许可证、危险化学品经营许可证（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明复印件加盖供应商公章，供应商为代理商的提供危险化学品经营许可证（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明复印件加盖供应商公章、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件及所有证件的复印件加盖单位公章一份。采购文件售后不退。
备注：获取询价文件时所提供的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以询价小组资格后审为准。

五、公告期限：2026年7月21日至2026年7月24日
六、递交报价文件时间及地点:
1.时间：2026年7月27日14时00分至2026年7月27日14时30分（北京时间）

⒉地点：微山县中医院行政楼四楼会议室

七、报价时间及地点:
1.时间：2026年7月27日14时30分（北京时间）

2.地点：微山县中医院行政楼四楼会议室

八、采购人联系方式:

联系人：张工、姜工

联系方式：15563760277、13105475797

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	内  容

	1
	采购单位
	采购人：微山县中医院

地  址：微山县奎文路东路338号

联系人：王主任
联系方式：15864127912

	2
	采购代

理机构
	采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地    址：微山县微山湖大道96-4号
联 系 人：张工、姜工

联系方式：15563760277、13105475797

	3
	采购内容
	本项目微山县中医院危化品、消毒产品及消毒供应室产品供应配送项目，具体详见项目说明。

	4
	地点
	微山县

	5
	资金来源
	自筹资金

	6
	付款方式
	据实结算。

货到并验收合格入库后，货物以开据发票日期为准，≤12个月回款（以中标人开据发票日期为准）。

	7
	供货年限
	三年，合同一年一签。（注：如遇服务地点变动或其他原因无需服务，采购人有权终止合同且不承担违约责任。）

	8
	供货时间
	自收到采购人供货通知后7天内，供应商可根据自身实际情况自报最短供货期。

	9
	质保期
	84消毒液自到货之日起有效期≥8个月，其他产品自到货之日起有效期≥12个月，供应商可自报最长质保期。

	10
	质量要求
	合格。执行采购文件相关规定和国家现行有关标准、规范、规定及行业认同的货物本身的规格、技术条件。

	11
	资格审查条件
	本项目为资格后审，现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带：
营业执照原件或复印件加盖供应商公章、供应商为生产商的提供安全卫生许可证、危险化学品经营许可证（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明复印件加盖供应商公章，供应商为代理商的提供危险化学品经营许可证（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明复印件加盖供应商公章、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

递交报价（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、代理机构、询价小组（采购小组）一律不得接收。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组（采购小组），对存在上述情形的供应商，询价小组（采购小组）将按无效报价处理。
供应商所提供的以上证件应真实有效，否则将按无效报价处理。

	12
	是否接受联合体
	不接受

	13
	勘察现场
	供应商自行踏勘，费用自理。

	14
	采购人澄清或修改询价文件的时间及方式
	递交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在递交首次响应文件截止时间3个工作日前以网上更正公告的形式发布，不足3个工作日的，应当顺延递交首次响应文件截止时间。

注:本项目如有必要澄清和修改，采购人将在网站上及时发布更正公告的。

请各潜在供应商及时关注相关信息，变更公告一旦发布即视为通知所有潜在供应商。

	15
	构成询价文件的其他材料
	澄清、修改文件、更正公告。

	16
	报价文件递交
	本项目要求供应商递交报价文件，所有报价文件应于2026年7月27日14时30分北京时间)之前递交至微山县中医院行政楼四楼会议室山东宁大项目管理有限公司处。

	17
	近年完成的类似项目的年份要求
	指2023年1月1日起至报价截止日期

	18
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	19
	报价有效期
	90日历天﹙从报价截止之日算起﹚

	20
	报价递交时间和地点
	时间：2026年7月27日14时00分至2026年7月27日14时30分
公开报价时间：2026年7月27日14时30分（北京时间）

地点：微山县中医院行政楼四楼会议室

	21
	报价文件签章要求
	供应商须在“报价文件格式”中规定的签章处加盖单位公章、法定代表人签名或盖章（视为对其提供的报价文件全部内容认可），否则，询价小组将按无效报价处理。

	22
	报价单位提供虚假材料相关责任
	报价单位必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，如有发现报价单位有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其报价资格，并追究其法律责任。定标后，采购人有可能对中标人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格。

报价单位提供虚假资质证书及材料谋取中标的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	23
	询价小组的组建
	采购人将根据本项目的特点组建询价小组，由采购人代表和有关方面的专家等三人（含三人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，询价小组负责对报价文件进行综合评审，评选出中标候选人。

备注：采购人代表如参加项目评标（评审）活动，采购人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任询价小组负责人。

	24
	是否授权询价小组确定成交供应商
	否，推荐3名合格的成交候选供应商。

	需要补充的其他内容

	25
	采购控制价
	本项目无总控制价，单个产品分别设定最高限制单价，各产品最高限制单价合计价格作为总控制价，总控制价为：19294.45元，

最高限制单价是招标人期望的单价最高限价，供应商的单价报价不得高于最高限制单价，否则视为无效报价。(各产品最高限制单价详见采购清单）

	26
	进口产品
	1、本项目不接受进口产品。如供应商报价产品为进口产品，询价小组将按无效报价处理。

2、进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。

3、其他相关规定详见关于政府采购进口产品管理有关问题的通知（财办库〔2008〕248号）、政府采购进口产品管理办法（财库[2007]119号)。

	27
	报价文件
	报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)。

供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及要求的内容和格式，递交完整的报价文件。

	28
	核心产品
	本项目核心产品为：二甲苯、无水乙醇、甲醛溶液、甲醇、卫生湿巾Ⅰ

用最低评标价法的采购项目，提供相同核心产品品牌的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照技术指标优劣排序的方式确定技术指标较优的一个供应商参加评标，报价相同且技术指标无法分出优劣的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评标，其他投标无效。

	29
	异常低价审查机制
	根据鲁财采〔2026〕3号文和财库〔2026〕2号文财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审核供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×55%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并递交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复递交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	30
	质疑
	供应商如有质疑，可按照《政府采购质疑和投诉办法》（2018年财政部94号令）和山东省政府采购管理办法等的规定向采购人提出质疑。

采 购 人：微山县中医院

联 系 人：王主任

地    址：微山县奎文路东路338号

联系方式：15864127912

采购代理机构：山东宁大项目管理有限公司

地    址：微山县微山湖大道96-4号
联 系 人：张工、姜工

联系方式：15563760277、13105475797
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	投诉
	供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可按照《政府采购质疑和投诉办法》（2018年财政部94号令）和山东省政府采购管理办法等的规定向采购人提出质疑。
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供应商须知正文

1.定义

1．1“采购人”系指微山县中医院。
1．2“采购代理机构”系指山东宁大项目管理有限公司。
1．3“供应商”系指参与报价并向采购代理机构递交响应文件的法人或其他组织、自然人。

1．4“成交供应商”系指由询价小组评审确定的对询价文件作出实质性响应并取得与采购人签订合同资格的供应商。
2.询价文件
2.1 询价文件的组成

(1）询价公告；        (2）供应商须知；  (3)实质性条款；
(4) 项目说明及要求； (5）采购合同；   (6）响应文件格式；
对询价文件所作的澄清、修改作为询价文件的组成部分。
2.2 询价文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时以书面形式向采购单位提出，以便补齐。采购代理机构（或采购人）对已发出的询价文件进行必要的澄清的，且澄清内容可能影响供应商编制响应文件的，应当在询价文件要求递交响应文件截止时间3个工作日前，不足3个工作日的，采购人应当顺延报价截止时间。

2.3 询价文件的修改
修改内容影响供应商编制响应文件的，采购单位应当在报价截止时间3个工作日前以网上更正公告的形式发布，不足3个工作日的，采购人应当顺延报价截止时间。

3.响应文件

3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容:
一、报价一览表

二、分项报价表

三、报价函

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、配置与技术规格偏离表

七、承诺书

八、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

九、履行合同所必需的设备和专业技术能力表

十、经营业绩一览表

十一、技术部分产品及服务方案

十二、其他材料
3.2 报价要求
（1）本次报价为一次报价且为完税后的价格。
（2）报价币种：人民币。
（3）供应商在报价时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个报价。
（4）报价由供应商结合项目情况自行填报。
（5）响应文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：
(一)响应文件中报价表(含报价一览表及分项报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其报价无效。

供应商报价时递交的报价文件都必须密封。如果正本与副本不符，以正本为准。
3.3 报价有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.4 资格审查
本项目为资格后审，现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带营业执照原件或复印件加盖供应商公章、供应商为生产商的提供安全卫生许可证、危险化学品经营许可证（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明复印件加盖供应商公章，供应商为代理商的提供危险化学品经营许可证（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明复印件加盖供应商公章、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。
注：递交投标（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、代理机构、评标委员会（采购小组）一律不得接收。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站(http://credit.shandong.gov.cn/），信息查询的截止时点：递交响应文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组，对存在上述情形的供应商，询价小组将按无效报价处理。

供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将按无效报价处理。

3.5 备选报价方案
供应商不得递交备选报价方案。
3.6 响应文件的编制
3.6.1 响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
4.报价
4.1 响应文件的递交
4.1.1 供应商应在规定的报价截止时间前递交响应文件。
4.2 响应文件的修改与撤回
在报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。
5.评审

5.1 询价小组
5.1.1 采购人将根据本项目的特点组建询价小组，由采购人代表和有关方面的专家等三人（含三人）以上的单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，询价小组负责对响应文件进行评审，评选出成交侯选供应商。
备注：采购人代表如参加项目评审（推荐、评审、谈判）活动，采购人代表应当获得单位法人代表书面授权，并不得担任询价小组主要负责人。
5.1.2询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在采购、询价以及其他与招标采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评审专家成员严禁参加与本人有利害关系的政府采购项目的评审活动。因事先不知情而参与的，获悉与评审项目有利害关系后应立即告知退出；有利害关系

是指，近三年内曾在参加该政府采购项目的供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该政府采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该政府采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。
5.2 评审原则与评审方法
5.2.1 评审原则
“公平、公正、诚实、信用”为本次评审的基本原则，询价小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：
1、客观性原则：询价小组将严格按照询价文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；询价小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素。
2、统一性原则：询价小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审。
3、独立性原则：评审工作在询价小组内部独立进行，不受外界任何因素的 干扰和影响，询价小组成员对出具的意见承担个人责任。
4、保密性原则：询价小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密。
5.2.2 评审方法
本次询价采用最低评标价法，询价小组从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照有效报价由低到高的顺序提出3名成交候选供应商。
5.2.2.1 初步评审：
（1）询价小组将确定每一供应商是否对询价文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。
(2)  如出现下列情形之一的,视为对询价文件没有做出实质性响应,按照无效报价处理。

a) 未按规定报价;

b) 响应文件未按询价文件要求签署、盖章;

c) 响应文件载明的供货时间、质保期超过询价文件规定的时间;

d) 单项报价中有明显漏报的;

e) 响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与询价文件相关内 容严重不一致的;

f) 不符合询价文件中规定的其他实质性要求;

g) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

h)不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

（3）询价小组允许供应商澄清、说明响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是澄清、说明的内容不能改变响应文件的实质性内容，供应商澄清、说明的内容以书面文件为准。

（4）询价小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

(5)询价小组对各供应商的报价进行评审,对超出项目预算的报价,应作为无效报价处理。

（6）询价小组通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入详细评审阶段。

（7）备注：
1、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)文件规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预密部分采购包，招标人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购货物项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的10%-20%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

本项目不专门面向中小微企业。
在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目小型和微型企业价格扣除情况：

（1）给予小型和微型企业的价格给予20%的扣除,计算方法是:最终价格=报价*80%按照最终价格计算其价格分得分。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予10%的扣除，计算方法是：最终价格＝报价*90%，按照最终价格计算其价格分得分。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(扫描件加盖单位电子公章)。采购项目评审时，监狱企业报价给予10%的价格扣除优惠。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位给予10%的价格扣除优惠。依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件，属于残疾人福利性单位的需提供《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、本项目根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1号）等有关节能、环保的政策执行。

5、本项目所称节能产品，是指根据《财政部 国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定，列入“节能产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国节能产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。《节能产品政府采购品目清单》中的产品有效时间，以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

6、本项目所称环境标志产品，是指根据《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）规定，列入“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，具有《中国环境标志产品认证证书》，且证书在有效时间之内（以投标截止时间为准）。《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品有效时间，以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

7、拟采购的产品属于节能产品（环境标志产品）政府采购品目清单范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品（环境标志产品）认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。

根据《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》（鲁财采〔2023〕1号）规定，采用最低评标价法评审的项目，给予10%的价格扣除；采用综合评分法评审的项目，在价格评审项及技术评审项中分别给予价格评审总分值、技术评审总分值5%的优惠。执行政府采购政策对投标报价进行扣除后的评标价格仅用于评标过程的报价得分计算或评标价格的比较，不作为最终的中标价格。

8、响应文件中需提供优先节能产品（环境标志产品）明细表，并符合制表要求，同时附所投节能产品（环境标志产品）认证证书扫描件，并加盖供应商签章，否则不予价格扣除或价格、技术加分。

9、拟采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书扫描件，并加盖供应商签章，否则按无效报价处理。

10、所附证书处于暂停、注销等异常状态的，为无效证书。

11、①同一产品既属于节能产品又属于环境标志产品的，不重复加分或价格扣除；②若同一合同包内的节能（非强制）、环境标志产品仅是构成投报产品的部件、组件或零件的，则不给予加分或价格扣除。

6.合同授予

6.1 成交方式
6.1.1 询价小组依据询价原则，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按经评审的有效最终报价由低到高的顺序推荐3名成交供应商候选人。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同、不按照询价文件要求递交履约保证金或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

6.1.2经评审的有效最终报价相同的，按技术指标优劣用记名投票的方法推荐成交供应商候选人。

6.1.2 编制评审报告

询价小组向采购人递交评审报告。评审报告应当由全体询价小组成员签字，评审报告应当包括以下内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、评审情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

6.1.3 评审报告由询价小组全体成员签字 。对评审结论持有异议的询价小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意结论。询价小组应当对此作出书面说明并记录在案。

6.1.4 向采购人递交书面评审报告后，询价小组即告解散。
6.1.5 特殊情况的处置程序
6.1.5.1 关于询价活动暂停
询价小组应当执行连续询评审的原则，按询价文件中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。

发生评审暂停情况时，询价小组应当封存全部响应文件和询价记录，待不可抗力的影响结束且具备继续询价的条件时，由原询价小组继续评审。

6.1.5.2 关于评审中途更换询价小组成员
除非发生下列情况之一，询价小组成员不得在评审中途更换：
（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。
（2） 根据法律法规规定，某个或某几个询价小组成员需要回避。
退出评审的询价小组成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本询价文件规定的询价小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。
6.1.5.3关于记名投票表决评审结论
在任何评审环节中，需询价小组就某项定性的评审结论做出表决的，由询价小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6.2成交通知书：
采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在采购信息发布的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将询价文件随成交结果同时公告。《成交通知书》是合同的一个组成部分。
6.3签订合同
6.3.1采购合同签订时间限定在中标（成交）通知书发出之日起10日内。

提示：成交单位签订合同后，请及时将合同文本原件递交代理机构（一份），如不按时递交合同，在项目的验收、结款引发的后果，由成交单位自行承担。

6.3.2询价文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

6.3.3采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

7、代理服务费等相关费用：

1、成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费按照国家发展改革委员会发改价格[2015]299号文件，执行市场调节价。本项目代理服务费为：每年4000元，共计12000元，由成交供应商支付。
2、各供应商自行承担所有参与报价的有关费用。
8、解释权：

本采购文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分:实质性条款

一、询价小组将确定每一供应商是否对询价文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。

二、如出现下列情形之一的，视为对询价文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理

（一）第二部分:询价采购须知（第6-10页）

11、资格审查条件

本项目为资格后审，现场报价时，供应商法定代表人或授权委托人应携带：
营业执照原件或复印件加盖供应商公章、供应商为生产商的提供安全卫生许可证、危险化学品经营许可证（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明复印件加盖供应商公章，供应商为代理商的提供危险化学品经营许可证（范围涵盖所属采购标包内所有危化品品目）、易制毒产品的需提供安全监督管理部门批准的备案证明复印件加盖供应商公章、法定代表人的身份证原件或法人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书，否则询价小组将按无效报价处理。

递交报价（响应）文件截止时间后递交的任何材料，采购人、代理机构、询价小组（采购小组）一律不得接收。

采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、“信用山东”网站（http://credit.shandong.gov.cn/）；

信息查询的截止时点：递交报价文件的截止时间；

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构统一查询并打印查询网页，存入项目档案资料；

信用信息的使用规则：采购代理机构将查询结果进行汇总并移交至询价小组（采购小组），对存在上述情形的供应商，询价小组（采购小组）将按无效报价处理。
供应商所提供的以上证件应真实有效，否则将按无效报价处理。
21、报价文件签章要求  供应商须在“报价文件格式”中规定的签章处加盖单位公章、法定代表人签名或盖章（视为对其提供的报价文件全部内容认可），否则，询价小组将按无效报价处理。
25、采购控制价  本项目无总控制价，单个产品分别设定最高限制单价，各产品最高限制单价合计价格作为总控制价，总控制价为：19294.45元，

最高限制单价是招标人期望的单价最高限价，供应商的单价报价不得高于最高限制单价，否则视为无效报价。(各产品最高限制单价详见采购清单）
26、进口产品  1、本项目不接受进口产品。如供应商报价产品为进口产品，询价小组将按无效报价处理。

27、报价文件  报价文件一式五份，正本一份，副本四份(胶装成册，不得采用活页装订，否则询价小组将按无效报价处理)。

28、核心产品本项目核心产品为：二甲苯、无水乙醇、甲醛溶液、甲醇、卫生湿巾Ⅰ

用最低评标价法的采购项目，提供相同核心产品品牌的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照技术指标优劣排序的方式确定技术指标较优的一个供应商参加评标，报价相同且技术指标无法分出优劣的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评标，其他投标无效。
29、异常低价审查机制   投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
（二）第二部分:询价采购须知（第12页）响应文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：
(一)响应文件中报价表(含报价一览表及分项报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的,以报价表为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其报价无效。
（三）第二部分:询价采购须知（第14-15页）(2)  如出现下列情形之一的,视为对询价文件没有做出实质性响应,按照无效报价处理。

a) 未按规定报价;

b) 响应文件未按询价文件要求签署、盖章;

c) 响应文件载明的供货时间、质保期超过询价文件规定的时间;

d) 单项报价中有明显漏报的;

e) 响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与询价文件相关内 容严重不一致的;

f) 不符合询价文件中规定的其他实质性要求;

g) 供应商不参加公开报价仪式及询标事宜；

h)不符合法律、法规规定的其他实质性要求。

(5)询价小组对各供应商的报价进行评审,对超出项目预算的报价,应作为无效报价处理。

（四）第二部分:询价采购须知（第17页）
9、拟采购的产品属于节能产品政府采购品目清单中政府强制采购范围的，采购人或采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（以投标截止时间为准）的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商必须投报经国家确定的认证机构认证的、处于有效期之内的节能产品，响应文件必须提供强制节能产品明细表（见附件），并符合制表要求，同时附所投节能产品认证证书扫描件，并加盖供应商签章，否则按无效报价处理。

备注： 未在此处集中列示的条款不作为本采购项目的实质性条款，不作为报价（报价）无效理由。
第四部分：项目说明及要求
一、项目说明及要求：

微山县中医院危化品、消毒产品及消毒供应室产品供应配送项目为“交钥匙”项目，本次报价为一次性报价，供应商报价应包含完成采购范围内的全部内容，含货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）的包装、保险、运输、安装、调试、验收、税金、配件、培训、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用直至达到验收合格标准。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

本项目核心产品为：二甲苯、无水乙醇、甲醛溶液、甲醇、卫生湿巾Ⅰ

用最低评标价法的采购项目，提供相同核心产品品牌的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照技术指标优劣排序的方式确定技术指标较优的一个供应商参加评标，报价相同且技术指标无法分出优劣的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评标，其他投标无效。
二、采购清单：

	序号
	商品名称
	主要成分
	规格型号
	单位
	最高限制单价（元）

	1
	二甲苯

（核心产品）
	二甲苯（邻/间/对二甲苯混合物）
	500ml
	瓶
	16.5

	2
	无水乙醇

（核心产品）
	乙醇（纯度≥99.7%）
	500ml
	瓶
	13.5

	3
	甲醛溶液

（核心产品）
	甲醛（37% 甲醛水溶液，即福尔马林）
	500ml
	瓶
	20

	4
	异丙醇
	异丙醇（2-丙醇）
	500ml
	瓶
	32

	5
	松节油
	α-蒎烯、β-蒎烯等萜烯类混合物
	500ml
	瓶
	32

	6
	甲醇

（核心产品）
	甲醇
	500ml
	瓶
	35

	7
	冰乙酸
	乙酸（冰醋酸，纯度≥99.5%）
	500ml
	瓶
	48

	8
	氨水
	氨（一水合氨水溶液）
	500ml
	瓶
	15

	9
	5%冰醋酸抗菌溶液
	乙酸（5%冰醋酸水溶液）
	120ml
	瓶
	52.8

	10
	卢戈氏抗菌溶液
	碘、碘化钾（卢戈氏碘液水溶液）
	120ml
	瓶
	93.5

	11
	20%柠檬酸消毒液
	以柠檬酸为主要有效成分的消毒液，柠檬酸含量为18%-22%(w/v)，另外添加DL-苹果酸和乳酸。
	5L
	瓶
	165

	12
	50%柠檬酸消毒液
	以柠檬酸为主要有效成分的消毒液，柠檬酸含量为45%-55%(w/v)，另外添加DL-苹果酸和乳酸。
	5L
	瓶
	178

	13
	聚维酮碘消毒液
	以聚维酮碘为主耍有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L~5.5g/L(0.45%~0.55%W/V).
	60ml
	瓶
	5.3

	14
	免洗手消毒液
	葡萄糖酸氯己定含量为0.45%~0.55%(w/v)，乙醇含量为67.5~82.5%(v/v)
	520ml
	瓶
	32

	15
	免洗手消毒液
	葡萄糖酸氯己定含量为0.45%~0.55%(w/v)，乙醇含量为67.5~82.5%(v/v)
	60ml
	瓶
	12

	16
	免洗外科手消毒液
	聚六亚甲基双胍0.108%-0.132%，二癸基二甲基氯化铵0.225%-0.275%
	1L
	瓶
	236

	17
	卫生湿巾Ⅰ

（核心产品）
	复合双链季铵盐化合物，有效含量0.765%~0.935%，200片/包
	21cm*27.5cm
	包
	86

	18
	卫生湿巾Ⅱ
	复合双链季铵盐化合物，有效含量0.765%~0.935%，50片/包
	20cm*20cm
	包
	25

	19
	无醇免洗手消毒液
	聚六亚甲基双胍0.08%-0.12%.二癸基二甲基氯化铵0.18%-0.22%.
	520ml
	瓶
	32

	20
	无醇免洗手消毒液
	聚六亚甲基双胍0.08%-0.12%.二癸基二甲基氯化铵0.18%-0.22%.
	60ml
	瓶
	12

	21
	预处理清洗巾
	水刺无纺布、RO纯化水、复合双链季铵盐化合物、非离子表面活性剂、螯合剂、低泡去污助剂
	40片装
	包
	27.5

	22
	75%酒精消毒液
	以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%(vlv).
	500ml
	瓶
	6

	23
	抑菌洗手液
	水杨酸，0.27%~0.33%
	500ml
	瓶
	15

	24
	75%酒精消毒液
	以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%(vlv).
	100ml
	瓶
	1.8

	25
	75%酒精消毒液
	以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为75%±5%(vlv).
	2.5L
	桶
	33

	26
	84消毒液
	以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为43g/L±6g/L
	500g
	瓶
	2

	27
	95%医用酒精消毒液
	以乙醇为主要有效成分的消毒液，乙醇含量为95%±5%(vlv).
	500ml
	瓶
	11

	28
	碘伏消毒液
	以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L-5.5g/L
	60ml
	瓶
	3

	29
	碘伏消毒液
	以碘为主要有效成分的消毒液，有效碘含量为4.5g/L-5.5g/L
	500ml
	瓶
	6.6

	30
	3%过氧化氢消毒液
	以过氧化氢为主要有效成分的消毒液，过氧化氢含量为3.0%+0.3%(W/V)。
	100ml
	瓶
	1.1

	31
	消毒剂浓度试纸
	特种吸水滤纸、邻联甲苯胺显色指示剂、缓冲盐涂层、稳定剂
	L-1型 20袋/盒
	袋
	4.4

	32
	多酶清洗液II型
	复合生物酶（蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶）、非离子表面活性剂、有机螯合剂、中性缓冲剂、纯化水、温和抑菌助剂
	1L
	桶
	198

	33
	过氧乙酸消毒液
	以过氧乙酸为主要有效成分的二元包装消毒液，过氧乙酸含量为177.0g/L±26.5g/L
	5000ml(A液+B液）
	组
	198

	34
	泡腾消毒片II型
	以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为40%士4%(w/w)，即500mg/片士50mg/片。
	100片装
	瓶
	15

	35
	III型过氧乙酸消毒液
	主要有效成分为过氧乙酸，本品包含A剂和B剂，使用时取本品B剂(2ml)和A剂(150ml)混合均匀，静置活化5min后，过氧乙酸含量不低于1000mg/L
	A剂：4.95L B剂：66ml
	套
	638

	36
	多酶清洗液
	蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶，其中添加表面活性剂、缓蚀剂、酶活保护剂
	5L
	桶
	878

	37
	邻苯二甲醛消毒液
	邻苯二甲醛(OPA).含量为0.50%~0.60%(W)
	5000ml
	桶
	390

	38
	医疗器械锐器保护套2.4*4.6*35透明无显影线
	医用透明聚丙烯（PP）树脂、食品级透明助剂、抗老化稳定剂
	3000个/盒
	盒
	540

	39
	医用器械消毒液
	次氯酸钠(络合氯与HZ704),有效氯含量2%士0.2%。3L/桶
	3L
	桶
	295

	40
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带
	特卫强聚丙烯无纺布基材、过氧化氢专用氧化还原变色油墨、水性丙烯酸压敏胶、PET硅离型纸、防水防渗涂层
	 20mm*35m
	卷
	108

	41
	121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡
	耐高温医用牛皮卡纸、121℃专用蒸汽热敏变色油墨、水性粘结涂层、碳酸钙防渗填料、隔离保护层
	200片/盒
	盒
	27.5

	42
	134压力蒸汽灭菌化学指示卡
	医用牛皮原纸、蒸汽变色化学油墨、水性粘合剂、碳酸钙填料涂层
	IG1341
	盒
	38.5

	43
	134压力蒸汽灭菌化学指示卡
	医用牛皮原纸、蒸汽变色化学油墨、水性粘合剂、碳酸钙填料涂层
	IG1345
	盒
	38.5

	44
	BD试验包
	聚丙烯无纺布、医用吸水棉纸、BD 专用蒸汽化学指示油墨
	40个/箱
	包
	35

	45
	低温打印纸
	热敏原纸、低温热敏显色涂层、防油保护层
	常规
	卷
	27.5

	46
	封口测试纸（低温）
	专用牛皮纸、低温封口变色油墨、树脂涂层
	100片/盒
	片
	5.5

	47
	封口测试纸（高温）
	耐高温原纸、高温热熔变色油墨、抗热涂层
	100片/盒
	片
	3

	48
	高温打印纸
	耐高温热敏原纸、高温稳定显色涂层、隔热保护层
	常规
	卷
	32

	49
	过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂
	嗜热脂肪杆菌芽孢菌片、PP塑料外壳、玻璃培养基安瓿、密封胶塞
	30支/盒
	支
	86

	50
	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡
	医用卡纸、过氧化氢专用变色油墨、防水涂层
	200片/盒
	盒
	225

	51
	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣
	过氧化氢水溶液、高分子吸附载体、PP塑料外壳
	5个/盒
	个
	225

	52
	压力蒸汽灭菌极速生物挑战包
	SMS无纺布、吸水棉垫、嗜热脂肪杆菌芽孢指示菌片、蒸汽指示油墨
	BP1323
	包
	105

	53
	10%福尔马林中性固定液
	37%-40%甲醛水溶液、二水合磷酸二氢钠、十二水合磷酸氢二钠、纯化蒸馏水
	5L
	桶
	75

	54
	一次性包装材料专用灭菌指示胶带（压力蒸汽）
	医用牛皮纸基材、橡胶压敏胶、蒸汽热敏变色油墨、隔离涂层
	24mm*55m
	卷
	67

	55
	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡（爬行式）1243A
	医用卡纸、蒸汽爬行变色化学指示剂、水性粘结涂层、防渗透覆膜
	爬行式
	片
	2.6

	56
	压力蒸汽灭菌标准生物测试包（快速）
	SMS无纺布、吸水棉垫、嗜热脂肪杆菌ATCC7953芽孢菌片、蒸汽化学指示油墨
	生物指示物
	包
	148.5

	57
	压力蒸汽灭菌生物培养指示剂（快速)1292
	嗜热脂肪杆菌芽孢菌片、塑料外壳、含显色培养基玻璃安瓿、丁基橡胶密封塞
	1292
	支
	47.5

	58
	医疗器械润滑剂（强效型）
	食品级矿物油、非离子表面活性剂、防锈缓蚀剂、纯化水、温和乳化助剂
	5L
	桶
	1080

	59
	过氧化氢等离子灭菌化学指示物
	杜邦特卫强无纺布基材、过氧化氢专用氧化还原变色油墨、水性丙烯酸粘结剂、防水阻隔涂层
	C-V-PM
	片
	165

	60
	灭菌包内监测指示卡
	医用卡纸基材、通用蒸汽/低温双适配变色油墨、防渗覆膜、碳酸钙填料涂层
	C-S-P-5-SV1
	片
	2

	61
	压力蒸汽灭菌化学指示物
	采用爬行式迁移油墨，同步监测温度、蒸汽、时间三重灭菌参数，无铅环保配方，耐高温不晕染。
	211
	片
	58

	62
	自粘式清洗监测指示物
	PET 薄膜基材、遇水显色油墨、高粘丙烯酸压敏胶、PET离型纸
	W-WA
	片
	58

	63
	121℃/134℃压力蒸汽灭菌指示标签（标签型）
	耐高温医用牛皮纸、蒸汽热敏变色油墨、橡胶压敏粘合剂、防渗隔离涂层、硅油纸离型层
	1200片/盒
	盒
	198

	64
	50克白色医用吸水布
	医用吸水布
	25*50cm
	张
	0.5

	65
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
	医用级特卫强纸和PET/PE透复合膜热合组成，并印刷有过氧化氢等离子体灭菌化学指示标签。在规定的灭菌条件，作用温度50°55°C、过氧化氢含量为2.7mg/灭菌时间360s，灭菌后指示标签颜色变为黄色。
	1200片/包
	包
	385

	66
	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋
	医用级特卫强纸和PET/PE透复合膜热合组成，并印刷有过氧化氢等离子体灭菌化学指示标签。在规定的灭菌条件，作用温度50°55°C、过氧化氢含量为2.7mg/灭菌时间360s，灭菌后指示标签颜色变为黄色。
	100mm*100m
	卷
	495

	67
	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋
	医用级特卫强纸和PET/PE透复合膜热合组成，并印刷有过氧化氢等离子体灭菌化学指示标签。在规定的灭菌条件，作用温度50°55°C、过氧化氢含量为2.7mg/灭菌时间360s，灭菌后指示标签颜色变为黄色。
	150mm*100m
	卷
	792

	68
	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋
	医用级特卫强纸和PET/PE透复合膜热合组成，并印刷有过氧化氢等离子体灭菌化学指示标签。在规定的灭菌条件，作用温度50°55°C、过氧化氢含量为2.7mg/灭菌时间360s，灭菌后指示标签颜色变为黄色。
	 250mm*100m
	卷
	1265

	69
	过氧化氢等离子灭菌指示包装袋
	医用级特卫强纸和PET/PE透复合膜热合组成，并印刷有过氧化氢等离子体灭菌化学指示标签。在规定的灭菌条件，作用温度50°55°C、过氧化氢含量为2.7mg/灭菌时间360s，灭菌后指示标签颜色变为黄色。
	200mm*100m
	卷
	1045

	70
	灭菌指示包装袋和卷
	产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，透析纸上印刷有灭菌指示剂，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别是否经过灭菌。
	100mm*100m
	卷
	540

	71
	灭菌指示包装袋和卷
	产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，透析纸上印刷有灭菌指示剂，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别是否经过灭菌。
	55mm*100m
	卷
	286

	72
	灭菌指示包装袋和卷
	产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，透析纸上印刷有灭菌指示剂，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别是否经过灭菌。
	150mm*100m
	卷
	418

	73
	灭菌指示包装袋和卷
	产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，透析纸上印刷有灭菌指示剂，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别是否经过灭菌。
	200mm*100m
	卷
	575

	74
	灭菌指示包装袋和卷
	产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，透析纸上印刷有灭菌指示剂，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别是否经过灭菌。
	250mm*100m
	卷
	638

	75
	灭菌指示包装袋和卷
	产品由透明带色的PET/CPP复合膜与医用透析纸烫合而成，透析纸上印刷有灭菌指示剂，能够指示所述灭菌方式的过程，可以起到灭菌后保护的作用并通过灭菌过程指示标识来辨别是否经过灭菌。
	75mm*100m
	卷
	385

	76
	医用吸水布
	医用吸水布
	40*45cm
	张
	0.75

	77
	过氧化氢低温等离子体灭菌卷状指示标签
	特卫强聚丙烯无纺布基材、过氧化氢专用氧化还原变色油墨、水性丙烯酸压敏胶、PET 隔离离型纸、防水阻隔涂层
	60*50
	卷
	168

	78
	压力蒸汽灭菌卷状指示标签
	耐高温医用牛皮纸、蒸汽热敏变色油墨、橡胶型压敏粘合剂、防渗透隔离涂层、硅油纸离型层
	65*50
	卷
	165

	79
	医用包布
	SMMMS五层复合聚丙烯无纺布
	100*100cm

60g蓝绿双色
	张
	3.3

	80
	医用包布
	SMMMS五层复合聚丙烯无纺布
	120*120cm

60g蓝绿双色
	张
	3.8

	81
	医用包布
	SMMMS五层复合聚丙烯无纺布
	50cm*50cm

60g蓝白双色
	张
	1

	82
	医用包布
	SMMMS五层复合聚丙烯无纺布
	70*70cm

60g蓝白双色
	片
	2.1

	83
	医用包布
	SMMMS五层复合聚丙烯无纺布
	90*90cm

60g蓝绿双色
	片
	2.9


三、服务要求：

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。产品外包装需清晰标注产品名称、规格、有效成分、生产日期、有效期、开启后使用期限、生产厂家信息等内容；运输过程中需采取防潮、防破损措施，确保产品完好。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

2、货物的设计、生产制造、包装、运输等过程均应符合相关国家现行标准；无国家标准时执行行业标准；无行业标准时执行企业标准；以上标准均无时，供应商应采取必要的措施以保证货物符合采购文件的规定，以满足采购人使用。

3、供应商供货时须提供有关货物的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等，若产品存在质量问题、规格不符或有效期不足6个月的情况，供货商需在3日内无条件更换，由此产生的费用由供货商承担。

4、供应商应具备配送经验、配备足够的、专业的配送人员；有足够数量且符合危化品运输要求的运输工具，如车辆、转运箱等。

5、供应商能够根据医院需要及时、优质地提供产品的供应服务，并储备一定数量的常用产品，确保应急供应，其经营活动接受医院及有关部门的监督、指导和管理；

6、供应商应直接接收院方审核发送的各科室物品请领计划，并汇总形成供应商采购订单；根据院方制定的配送计划和各科室物品请领计划，以科室为单位将配送货物进行拆包、分装和配送。
7、报价单位需根据采购需求详细填报所报产品品牌型号、产地等相关内容。

8、供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

9、质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即更换，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

10、产品到货后，供货商需配合采购人进行验收，验收内容包括产品资质、规格、数量、外观、有效期等，验收合格后双方签署验收单。

11、本项目说明规定的各项技术规格若涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，均为参照品牌或“相当于”，供供应商做技术性参考。
第五部分: 采购合同书
采购单位（全称）：（以下简称甲方）
供应商（全称）：（以下简称乙方）
经过询价，经询价小组评定和甲方最终审查，甲乙双方同意按照以下条款和条件，签署本合同。

1、 A、供货内容、数量

乙方所供货内容、数量。
	序号
	货物名称
	品牌
	型号（详细配置/主要成分）
	制造商
	单位
	单价
	数量
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


本合同不可分割部分

（1）采购合同书                （2）报价文件

（3）询价文件                  （4）供应商在评审时的书面承诺

（5）成交通知书                （6）标准规范及有关技术文件

2、合同总价

本合同总价为人民币大写：          元整，小写：         元人民币。

3、技术规范

递交货物的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件及其报价文件的规格偏差说明相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

乙方递交的货物应符合报价文件中所记载的详细配置、技术指针、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术数据和说明文件。

4、付款方式：                  
乙方账号信息如下：

公司名称：                             

开户银行：                             

账    号：                             
5、供货时间、质保期及验收地点

乙方将货物送到：甲方指定地点

供货时间：            。

供货年限：            
质保期：            
乙方应在交货前两天通知甲方验收（以甲方书面签收为准），休息日递延。

6、合同的生效：本合同经双方加盖公章后生效。
7、延期交货

（1）如乙方毫无理由拖延交货，将受到甲方以下制裁：乙方除将履约保证金作为甲方的补偿外，加收违约损失赔偿或终止合同。

（2）除不可抗力外，若乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟一周，按合同总金额的1%计收。

8、违约责任

（1）乙方不履行合同或履行该合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付货物，货物每迟交一天，按成交总金额的1‰支付违约金。除迟交货物以外，乙方若出现其它违约行为，每天应按合同总金额1‰支付违约金。

（2）乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（3）乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

（5）本项目不得转包分包，如有发现，罚款人民币伍万元整。    

9、验收

（1）货物安装完毕后，由甲方等部门将对货物的质量规格等进行验收，并出具验收报告，乙方应积极协助甲方进行货物验收。

（2）如发现货物与合同不符，经甲方调查后，确定乙方应承担的责任。

10、终止合同

出现下列情况甲方有权终止合同，所造成的损失应由乙方承担。

（1）乙方未能在合同规定的期限内提供货物或服务。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务，甲方有权终止合同的全部或部分。

（3）未经甲方书面同意，乙方私自转让或分包其应履行的合同义务。

11、仲裁

甲乙双方应通过友好协商解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的争议。如协商仍未解决，任何一方都可按《中华人民共和国民法典》的规定到相关仲裁委员会进行调解或仲裁。

12、合同的修改

采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

13、合同的生效

本合同双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章后生效。本合同共六份，甲方三份，乙方二份，采购代理公司一份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：      

经办人（签字或盖章）：                经办人（签字或盖章）：

签署日期：  年  月  日              签署日期：  年  月  日

注：附报价一览表、分项报价表、售后服务承诺、成交通知书。

第六部分 报价文件格式

                         （项目名称）
报  价  文  件
报价人：                                     （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年    月    日
目  录

一、报价函

二、报价一览表
三、分项报价表
四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、配置与技术规格偏离表

七、承诺书

八、供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书

九、履行合同所必需的设备和专业技术能力表

十、经营业绩一览表

十一、技术部分产品及服务方案

十二、其他材料

报价函

致微山县中医院：     

                 （报价单位全称）授权        （全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的               此次询价的有关活动，并对                     进行报价。为此：

提供报价须知规定的全部报价文件：

1、报价一览表2份；商务技术文件正本1份，副本4份。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5、我们已详细审核全部采购文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7、本报价自报价之日起90天内有效。

8、与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：                电话：           传真：               

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日     期：

报价一览表（另准备两份单独密封）

供应商：（盖公章）                  

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                
项目编号：                          
	项目名称
	

	报价(元)
	大写：                 

小写：                 

	供货时间
	

	供货年限
	

	质保期
	

	对询价文件的认同程度
	


特别说明：

    1、报价币种：人民币。

2、交货地点：甲方指定地点。

年   月   日

分项报价表

项目编号：

供应商名称（盖公章）：        
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         
  单位： 元 
	序号
	名称
	品牌
	型    号

（详细配置）
	制造商

（产地）
	单 价
	数量
	总 价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写:             

	
	小写:              


说明：投标单位应严格按上面表格的内容把所投包内的所有货物或设备的具体情况填写清楚。                                             

                                                      年  月  日
法定代表人授权书      

微山县中医院：

               （报价单位全称）法定代表人                      
授权       （全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的        项目（项目编号：          ）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

（附法定代表人身份证明复印件）
   （附授权代理人身份证明复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位全称（盖公章）：

 附：

授权代理人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

电       话：
配置与技术规格偏离表

项目编号：

供应商名称：（盖公章）            
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：            

	序号
	名称
	正偏离/负偏离
	采购文件技术参数要求
	响应文件对应参数
	偏离原因

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明： 

1. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术正偏离，请填写备注“正偏离” ；

2. 如所报内容与磋商文件的要求不存在技术偏离，请填写备注“无偏离” ；

3. 如所报内容与磋商文件的要求存在技术负偏离，请填写备注“负偏离”。

年  月  日

经营业绩一览表

供应商名称（盖公章）：         
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         

	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	出售时间
	购买单位
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明： 

                                   年   月   日
承诺书

我单位参加               (项目名称)采购活动，

保证以下事项：

一、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政 府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息查询渠道：“信用中国 ”网站（www.cr editchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东 ”网 站（http://credit.shandong.gov.cn/）。

二、参加本次项目采购活动是我单位自身行为，不出借资质与他人，也不借 用或挂靠其他企业资质，同时不与其他公司串标、围标。如有出借、借用、挂靠 资质或串标、围标等违法行为，我公司承担由此带来的一切法律责任，接受相关 规定和采购文件上约定的处罚。

三、我单位在人员、设备、资金等方面具有承担本项目服务的能力，如不能 如期保质量履约，愿接受采购单位和监管部门的相关处罚。

四、我单位保证在采购过程中所提供的一切证件、业绩、信誉证书、印鉴、 资料等均为真实有效的，如有不实，愿意接受相关部门一切处罚。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 

日 期：  年   月   日

供应商基本资格证明文件

（供应商营业执照等）

供应商缴纳税收和社会保障资金等证明告知承诺书
本公司郑重承诺: 

1.承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 

2.承诺依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

3.承诺参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺内容的真实性负责,如虚假承诺,将依法承担相应法律责任。

                                       承诺单位(盖公章):

法定代表人(非法人组织的负责人)或其授权代表(签字或盖章):

年 月 日
履行合同的设备及专业技术能力证明表

	单位名称
	                                             （盖公章）

	技术人员
数量
	
	管理人员
数量
	
	生产人员
数量
	

	生产设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	其他设备情况

	序号
	设备名称
	设备规格
	设备数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	专业技术能力情况

	


1、本表由供应商填写；
2、本表为供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，对代理商根据实际情况无需设备的可只填写人员情况；

3、供应商也可根据项目及供应商自身具体情况自行设计《履行合同的设备及专业技术能力证明表》。
技术部分产品及服务方案
由供应商分别自行书写，格式自定

供应商认为需要提供的其他材料

残疾人福利性单位声明函残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中 国残疾人联合会关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕 141号） 的规定，本单位为符合或不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购 活动提供本单位制造的货物（ 由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他 残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的 货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

 日  期：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加               （单位名称）的                    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的  中小企业）的具体情况如下：

               （标的名称）,属于               （询价文件中明确的所属行业）行业;制造商为             （企业名称）,从业人  员    人，营业收入为         万元，资产总额为万元\属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称）,属于（询价文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业  人员         人，营业收入为         万元，资产总额为万元，属于（  中型企业、小型企业、 微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）： 日     期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。

2、本项目为工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物 的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

监狱企业证明文件 (如无此项内容,无需提供)

监狱企业证明文件

	由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。


供应商名称 (单位公章) ：

法定代表人或其委托代理人 (签名或盖章) ：

年 月 日

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。
附件：节能产品报价说明表一
报价人名称：（加盖公章）                              项目编号：

	强制节能产品报价明细

	序  号
	货物名称
	型号/规 格
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	强制节能产品总价（元）
	


附注：

1、强制节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中加★号的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则询价小组（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及强制节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。
附件：节能产品报价说明表二
报价人名称：（加盖公章）                      项目编号：

	优先采购的节能产品报价明细

	序  号
	货物名称
	型号/规 格
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	优先采购的节能产品总价（元）
	


附注：

1、优先采购的节能产品是指中国政府采购网发布的《节能产品政府采购品目清单》中不加★ 号的节能产品；

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则询价小 组（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及优先采购的节能产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予 认定，将不享受节能产品评审价格扣除或加分。

政府采购政策：若涉及政府采购政策，需附相关证明材料，若不涉及，可不附。

附件：环境标志产品报价说明表

报价人名称：（加盖公章）                     项目编号：

	序号
	货物名称
	型号/规格
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


附注：

1、环境标志产品是指中国政府采购网发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

2、表后须附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则询 价小组（采购小组）不予认定。

3、采购中涉及环境标志产品时必须按要求填写本表，否则评标委员（采购小组）不予认定， 将不享受环境标志产品评审价格扣除或加分。

报价文件密封格式

	报价文件

（正本）
项目编号：

项目名称：
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真： 


	报价文件

（副本）
项目编号：

项目名称：

供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真： 

	报价一览表              
项目编号：

项目名称：
供应商名称（公章）：

地址：

电话：

传真：


	


封口格式：

	……于2026年7月27日14时30分之前不准启封（公章）…………………
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